АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ;ФЭСТ Д1;АВТОМОБИЛЬНАЯ,КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ 175Х150Х70 мм Ф000091813

Состав автомобильной аптечки в 2026 году установлен приказом Минздрава России от 24.05.2024 №260н и действует до 1 сентября 2030 года.

В перечень входят 14 изделий:

- Средства защиты:

  - медицинская одноразовая маска — 2 шт.;

  - медицинские перчатки размером не менее M — 2 пары.

- Средства для оказания помощи:

  - устройство для искусственного дыхания «рот в рот» — 2 шт.;

  - жгут кровоостанавливающий — 1 шт.;

  - марлевый бинт 5 м × 10 см или больше — 3 шт.;

  - марлевый бинт 7 м × 14 см или больше — 3 шт.;

  - медицинские стерильные салфетки 16 × 13 см — 2 уп. по 10 шт.;

  - рулонный лейкопластырь 2 × 500 см — 1 шт..

- Дополнительные медицинские изделия, материалы и инструменты:

  - спасательное изотермическое покрывало 160 × 210 см — 1 шт.;

  - ножницы — 1 шт.;

  - инструкция по оказанию первой помощи — 1 шт.;

  - блокнот формата А7 — 1 шт.;

  - маркер чёрный или синий — 1 шт.;

  - футляр или сумка — 1 шт..

В аптечке не должно быть лекарств, которые запрещены в России.

Если аптечка выпущена до сентября 2024 года, её можно возить до конца срока годности, но не позже 1 сентября 2027 года.